- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

- Název veřejné zakázky:

- Dodávka „Vakový zvedák pro imobilní klienty“

- 1. Základní identifikační údaje

- 1.1. Zadavatel

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Sídlo: Brunšov 365, 252 31 Všenory

- IČ: 708 758 80

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrák, ředitel

Kontaktní osoba: Alena Čapková

Tel./fax: 257 712 194, 257 712 135, 778529213

- E-mail: alena.capkova@domovdobrichovice.cz

- 1.2. Uchazeč

- Obchodní jméno / jméno, příjmení:

- Sídlo/místo podnikání:

- Tel./fax:

- E-mail:

- IČ:

- DIČ:

- Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

- Kontaktní osoba:

- Tel./fax/mobilní tel.:

- E-mail:

- 2. Nabídková cena v Kč

| Obsah dodávky | - Cena položek dodávky (Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| 1x vakový zvedák splňující výšeuvedení požadavky v 4.1.2. |  |
| - 1x standartní vak velikost L |  |
| - 1x standartní vak velikost XL |  |
| - 1x síťovaný/koupací vak velikost XL |  |
| - 1x Vak pro toaletu a jednoduché oblékání velikost XL |  |
| - Cena bez DPH (Kč) |  |
| - Sazba DPH (%) a výše DPH (Kč) |  |
| - Cena celkem vč. DPH (Kč) |  |

- 3. Požadavky na předmět dodávky splňuje/nesplňuje:

| - Požadavky na vakový zvedák | - Splňuje* |  | - Případná poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Ano | - Ne |  |
| Minimální záruka 24 měsíců |  |  |  |
| Dva termíny zaškolení pro obsluhující personál |  |  |  |
| Doprava a montáž |  |  |  |
| Garanci záručního a pozáruční servisu v místě objednatele |  |  |  |
| Bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg |  |  |  |
| Vestavěná (integrovaná) elektronická váha |  |  |  |
| Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem (DPS – dynamický polohovací systém) umožňující polohování klienta v závěsném vaku |  |  |  |
| Variabilní systém tj. možnost výměny závěsných ramen a lehátek - (2-bodové, 4-bodové, 8-bodové rameno) |  |  |  |
| SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem |  |  |  |
| Vaky s designem obrysu těla pro maximální pohodlí ve velikostech XS, S, M, L, XL, XXL, a barevně odlišené pro snadné použití. |  |  |  |
| Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače |  |  |  |
| Indikátor vybití baterie s displejem ukazujícím zbývající napětí baterie |  |  |  |
| Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie |  |  |  |
| Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty |  |  |  |
| Duální ovládání na sloupu zvedáku |  |  |  |
| Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu |  |  |  |
| - * označte křížkem X odpovídající |  |  |  |

- 3. Základní hodnotící kritérium

- Nabídková cena včetně  DPH	váha 100%

- 4. Osoba oprávněná jednat za uchazeče

- Titul, jméno, příjmení

- Funkce

- V ……………………………………    Dne …………………………………..

- ……………………………														                                          						       Podpis oprávněné osoby, razítko