# Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

# KRYCÍ LIST NABÍDKY

# Název veřejné zakázky:

# Dodávka „Vakový zvedák pro imobilní klienty“

# 1. Základní identifikační údaje

# 1.1. Zadavatel

Název: Domov pro seniory Dobřichovice

Sídlo: Brunšov 365, 252 31 Všenory

# IČ: 708 758 80

Zastoupený: Bc. Robertem Pitrák, ředitel

Kontaktní osoba: Alena Čapková

Tel./fax: 257 712 194, 257 712 135, 778529213

# E-mail: alena.capkova@domovdobrichovice.cz

# 1.2. Uchazeč

# Obchodní jméno / jméno, příjmení:

# Sídlo/místo podnikání:

# Tel./fax:

# E-mail:

# IČ:

# DIČ:

# Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

# Kontaktní osoba:

# Tel./fax/mobilní tel.:

# E-mail:

# 2. Nabídková cena v Kč

| Obsah dodávky | Cena položek dodávky (Kč bez DPH) |
| --- | --- |
| 1x vakový zvedák splňující výšeuvedení požadavky v 4.1.2. |  |
| 1x standartní vak velikost L |  |
| 1x standartní vak velikost XL |  |
| 1x síťovaný/koupací vak velikost XL |  |
| 1x Vak pro toaletu a jednoduché oblékání velikost XL |  |
| Cena bez DPH (Kč) |  |
| Sazba DPH (%) a výše DPH (Kč) |  |
| Cena celkem vč. DPH (Kč) |  |

# 3. Požadavky na předmět dodávky splňuje/nesplňuje:

| Požadavky na vakový zvedák | Splňuje* | Případná poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | Ano | Ne |  |
| Minimální záruka 24 měsíců |  |  |  |
| Dva termíny zaškolení pro obsluhující personál |  |  |  |
| Doprava a montáž |  |  |  |
| Garanci záručního a pozáruční servisu v místě objednatele |  |  |  |
| Bezpečná pracovní zátěž minimálně 200 kg |  |  |  |
| Vestavěná (integrovaná) elektronická váha |  |  |  |
| Čtyř – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem (DPS – dynamický polohovací systém) umožňující polohování klienta v závěsném vaku |  |  |  |
| Variabilní systém tj. možnost výměny závěsných ramen a lehátek - (2-bodové, 4-bodové, 8-bodové rameno) |  |  |  |
| SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem |  |  |  |
| Vaky s designem obrysu těla pro maximální pohodlí ve velikostech XS, S, M, L, XL, XXL, a barevně odlišené pro snadné použití. |  |  |  |
| Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače |  |  |  |
| Indikátor vybití baterie s displejem ukazujícím zbývající napětí baterie |  |  |  |
| Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie |  |  |  |
| Dálkový ovladač umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty |  |  |  |
| Duální ovládání na sloupu zvedáku |  |  |  |
| Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu |  |  |  |
| * označte křížkem X odpovídající |  |  |  |

# 3. Základní hodnotící kritérium

# Nabídková cena včetně  DPH	váha 100%

# 4. Osoba oprávněná jednat za uchazeče

# Titul, jméno, příjmení

# Funkce

# V ……………………………………    Dne …………………………………..

# ……………………………														                                          						       Podpis oprávněné osoby, razítko