Příloha č. 1 k výzvě

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka s názvem:

NÁKUP SPRCHOVACÍHO LŮŽKA PRO IMOBILNÍ KLIENTY

| Obchodní firma / název nebo jméno uchazeče: |  |
| --- | --- |
| Sídlo nebo adresa uchazeče: |  |
| Úplná adresa uchazeče pro poštovní styk: |  |
| Složení statutárního orgánu (u PO): |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zástupce uchazeče: |  |
| Kontakt na zástupce uchazeče (tel., fax, email) |  |

Potvrzení požadovaných specifikací předmětů:

|  | Ano/Ne | Poznámka / specifikace /typ |
| --- | --- | --- |
| Sprchové lůžko s nastavitelnou zádovou opěrkou |  |  |
| Výškově nastavitelné sprchovací lůžko - elektricky ovládané |  |  |
| Měkká snímatelná matrace (vana) |  |  |
| Samostatně elektricky nastavitelný sklon zádové opěrky |  |  |
| Možnost nastavení postranic pro průjezd dveřmi na hodnotu 800 mm a méně |  |  |
| Celková nosnost 200 kg dle EN10535 |  |  |
| Minimálně 3 ovládací panely na zdvih tj. polohovánípo obou stranách vozíku i v jeho čele |  |  |
| Sklopné postranice nastavitelné |  |  |
| Ergonomicky tvarovaná střední část vozíku pro přístup pečující osoby / obsluhujícího personálu |  |  |
| Lamelový rošt v oblasti hýždí |  |  |
| Zabudovaný držák sprchy |  |  |
| Všechna bržděná kolečka a minimálně jedno kolečko s aretací pro rovný pojezd |  |  |
| Funkce nouzového vypnutí |  |  |
| Nabíječka baterií s držákem baterie |  |  |
| Min. 2 ks výměnných baterií |  |  |
| Spodní odtok vody hadicí ze zátkou |  |  |
| Zadavatel dále požaduje: |  |  |
| V případě mimozáručního servisu účtované dopravné do maximální výše 1 000,- Kč/jednu cestu |  |  |
| Zaškolení obsluhy |  |  |
| Doprava a montáž |  |  |
| Záruka minimálně 36 měsíců |  |  |
| Záruční a pozáruční servis |  |  |

Jednotné zpracování nabídkové ceny:

|  | Cena bez DPH (Kč) | DPH (15 %) | Cena s DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| CELKEM - Kupní cena |  |  |  |

................................................                                          .............................................

Datum zpracování nabídky                                                                         podpis