**Příloha č. 1 k výzvě**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

Veřejná zakázka s názvem:

**NÁKUP SPRCHOVACÍHO LŮŽKA PRO IMOBILNÍ KLIENTY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma / název nebo jméno uchazeče:** |  |
| **Sídlo nebo adresa uchazeče:** |  |
| **Úplná adresa uchazeče pro poštovní styk:** |  |
| **Složení statutárního orgánu (u PO):** |  |
| **IČ:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Zástupce uchazeče:** |  |
| **Kontakt na zástupce uchazeče (tel., fax, email)** |  |

**Potvrzení požadovaných specifikací předmětů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **Ano/Ne** | **Poznámka / specifikace /typ** |
| Sprchové lůžko s nastavitelnou zádovou opěrkou |   |   |
| Výškově nastavitelné sprchovací lůžko - elektricky ovládané |   |   |
| Měkká snímatelná matrace (vana) |   |   |
| Samostatně elektricky nastavitelný sklon zádové opěrky |   |   |
| Možnost nastavení postranic pro průjezd dveřmi na hodnotu 800 mm a méně |   |   |
| Celková nosnost 200 kg dle EN10535 |   |   |
| Minimálně 3 ovládací panely na zdvih tj. polohovánípo obou stranách vozíku i v jeho čele |   |   |
| Sklopné postranice nastavitelné |   |   |
| Ergonomicky tvarovaná střední část vozíku pro přístup pečující osoby / obsluhujícího personálu |   |   |
| Lamelový rošt v oblasti hýždí |   |   |
| Zabudovaný držák sprchy |   |   |
| Všechna bržděná kolečka a minimálně jedno kolečko s aretací pro rovný pojezd |   |   |
| Funkce nouzového vypnutí |   |   |
| Nabíječka baterií s držákem baterie |   |   |
| Min. 2 ks výměnných baterií |   |   |
| Spodní odtok vody hadicí ze zátkou |   |   |
| **Zadavatel dále požaduje:** |   |   |
| V případě mimozáručního servisu účtované dopravné do maximální výše 1 000,- Kč/jednu cestu |   |   |
| Zaškolení obsluhy |   |   |
| Doprava a montáž |   |   |
| Záruka minimálně 36 měsíců |   |   |
| Záruční a pozáruční servis |   |   |

**Jednotné zpracování nabídkové ceny:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH (Kč)** | **DPH (15 %)** | **Cena s  DPH (Kč)** |
| **CELKEM - Kupní cena** |  |  |  |

................................................ .............................................

 *Datum zpracování nabídky podpis*